АКТ ПРОМЫВКИ

г.о. Пушкинский							«___» _________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя ________________________________

_______________________________________________________________________________,

Представитель АО «Ивантеевская Теплосеть» - _______________________________________

________________________________________________________________________________

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:______________________________

________________________________________________________________________________

1. Система горячего водоснабжения

|  | Инженерные сети ГВС отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

2. Система отопления:

|  | Инженерные сети отопления отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

3. Система вентиляции:

|  | Инженерные сети вентиляции отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки

|  | соответствующими |
| --- | --- |
|  | не соответствующими |

существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.

| Потребитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  | /_________________/ |
| Представитель |  |  |
| АО «Ивантеевская Теплосеть» |  | /________________/ |
| Главный инженер |  |  |
| АО «Ивантеевская Теплосеть» |  | В.В. Тищенков |