АКТ №

ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГГ.

г.о. Пушкинский г. Ивантеевка              				«__» ___________ 2026 г.

Единая теплоснабжающая организация АО «Ивантеевская Теплосеть»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Проверка технической готовности теплопотребляющих	установок	к	отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду комиссия установила техническую готовность к работе в отопительном периоде:

V

Объект проверки технически готов к отопительному периоду

Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией

Объект проверки технически не готов к отопительному периоду

Приложение к акту проверки технической готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. от 	№ 	, являющееся его неотъемлемой частью, на 2 листах.

Потребитель

____________________________________	                                       	/_________________/

Главный инженер

АО «Ивантеевская Теплосеть»		                                          В.В. Тищенков

Приложение к акту проверки технической готовности объекта от 	№

| № п/п | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Нет |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Нет |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Нет |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | Нет |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Нет |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Нет |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки | Нет |  |  |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета | Нет |  |  |
| 9 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Нет |  |  |
| 10 | Работоспособность защиты систем потребления | Нет |  |  |
| 11 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала теплопотребляющей установки и соответствие их действительности | Нет |  |  |

| № п/п | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией | Нет |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Нет |  |  |
| 14 | Проведение испытания оборудования тепловых пунктов, оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Нет |  |  |
| 15 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, исходя из климатических условий | Нет |  |  |
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта | Нет |  |  |

Потребитель

____________________________________	                                       	/_________________/

Главный инженер

АО «Ивантеевская Теплосеть»		                                          В.В. Тищенков