АКТ ОСМОТРА ПРИБОРОВ УЧЕТА

г.о. Пушкинский							«___» _________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя ________________________________

_______________________________________________________________________________,

Представитель АО «Ивантеевская Теплосеть» - _______________________________________

________________________________________________________________________________

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:______________________________

________________________________________________________________________________

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет периодической проверки узла учета (выполнение требований с п. 73 Правил коммерческого учета, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.13 № 1034) на границе раздела смежных тепловых сетей, согласно акту разграничения балансовой принадлежности

ОДПУ установлены на системах (трубопроводах)

|  | ЦО |
| --- | --- |
|  | ГВС |
|  | магистральный теплоноситель на ИТП |
|  | теплоноситель на ЦО, ГВС в открытой системе |

1. Монтаж составных частей ОДПУ проектной документации, техническим условиям, Правилам коммерческого учета

|  | соответствует |
| --- | --- |
|  | не соответствует |

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

|  | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |

3. Характеристики средств измерений указанным в паспортных данных узла учета

|  | соответствуют |
| --- | --- |
|  | не соответствуют |

4. Диапазоны измерений параметров, допускаемых температурным графиком и

гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения

|  | соответствуют |
| --- | --- |
|  | не соответствуют |

5. Наличие неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией

|  | подтверждается |
| --- | --- |
|  | не подтверждается |

6. Узел учета

|  | работоспособен |
| --- | --- |
|  | не работоспособен по причинам: |
|  | отсутствие результатов измерений |
|  | несанкционированное вмешательство в работу узла учета |
|  | нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей |
|  | механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета |
|  | наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета |
|  | истечение срока поверки любого из приборов (датчиков) |
|  | работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что узел учета тепловой энергии (ОДПУ)

|  | готов к эксплуатации, пригоден для коммерческого учета |
| --- | --- |
|  | не готов к эксплуатации, не пригоден для коммерческого учета |

| Потребитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  | /_________________/ |
| Начальник Отдела Энергосбыта |  |  |
| АО «Ивантеевская Теплосеть» |  | С.Е. Эйхман |